## Slide 1
대부도 에너지 타운 태양광 ESS 화면 구성
( 2019. 08. 27 )

## Slide 2
1. Dashboard
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ① 한화에너지 로고 그대로 사용할지 일단 보류
② 티팩토리 로고로 교체
③ 삭제
④ 삭제
⑤ 온습도 센서 우선 확인 후 결정
Reserved
⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 3
2. Submenu
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ① 제거
② 제거
Reserved
③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 4
3. Single Line Diagram
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
도면 확인 후 변경 예정
Notes: SLD 도면 확인 후 전체 수정
Reserved
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 5
4. PCS
④
⑥
⑦
⑧
③
①
⑨
⑩
PCS2 삭제
②
⑤
Notes: ① UNIT 정보 삭제
② PCS2 삭제
③ 데이터 항목은 실제 프로토콜에 있는 항목으로 다시 구성
④ PCS E1 -> PCS 로 이름 변경
⑤ 상세정보 항목 삭제 Reserved
⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 6
5. PCS 상세정보
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ① PCS 에서 받을 수 있는 에러 목록으로 변경
Reserved
②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 7
6. BMS
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
Rack 정보 삭제
①
②
③
④
⑤
Notes: ① BMS 에서 받을 수 있는 에러 목록으로 변경
② Rack 상태 정보 삭제
③ 시스템 경고 항목 삭제
④ 배터리 2 항목 삭제 ⑤ 상세정보 항목 삭제
Reserved
⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 8
7. BMS 상세정보
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
상세 정보 제거
Notes: 상세정보 항목 삭제
Reserved
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 9
8. 계전기 (ESS)
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 10
9. 계전기 (태양광)
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 11
10. 계전기 (소내전원)
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 12
11. 부대설비
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 13
12. IT 설비
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 14
13. 알람
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 15
14. 이벤트
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 16
15. ESS 제어
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 17
16. 부대설비제어
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 18
17. 스케줄
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 19
18. 기본설정
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 20
19. ESS설정
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

## Slide 21
20. Left
④
⑤
⑥
⑦
⑧
③
②
①
⑨
⑩
Notes: ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩